南海区固定污染源烟气在线监测系统验收表

申请验收单位（盖章）：                             填表时间：

| 以下由申请验收单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 安装日期 |  | 调试日期 |  | 投入试运行日期 |  |  |  |
| 主要设备情况（可附页填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装点位 | 主要设备 | 规格型号 | 仪器编号 |  | 品牌和生产商 |  | 技术参数 |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该项目已按计划完成安装、调试、操作培训及联网测试，对CEMS进行了气态污染物（零点漂移、跨度漂移、线性误差、响应时间及准确度）、流速（速度场系数精密度、相关系数）、氧量（相对准确度）、烟温（绝对误差）等技术指标的测试，满足《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75-2007）中相关技术验收条件。系统已于 年 月 日投入试运行，系统运行正常。现申请验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收文件和资料目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、在线监测系统的安装调试与试运行报告；2、设备说明书（含原厂出产证明）、工程设计方案、性能测试报告及售后服务承诺等相关技术资料；3、系统联网测试报告；4、监测站房自检报告；5、南海区环境保护监测站验收监测报告（原件）；6、数据管理、运行台帐和质控等管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：安装点位是指“排污口编号”。

| 以下由环保部门填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到验收申请表日期 |  |  | 验收时间 |  |
| 验收形式 |  |  | 验收地点 |  |
| 验收组验收意见 |  |  |  |  |
| 验收组成员(签名): 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区环保局在线监测系统管理办公室验收意见 |  |  |  |  |
| 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 负责验收的环境保护行政主管部门验收意见 |  |  |  |  |
| 环保部门（盖章） 负责人（签名）: 年 月 日 |  |  |  |  |

（一式三份，双面打印）