附件（1）

广东省具有放射性环境影响评价资质的单位

一、广东省核力工程勘测院

建设项目环境影响评价资格证书   乙级

业务范围：地表水、地下水、气、声、生态、固体废物、核及放射性、水土保持、铀矿冶及核燃料生产、采掘、建筑材料等

联系人：　刘基

联系电话：(020)86825675       13926226003

以上信息来自广东省环保局公众服务网，网址：http://www.gdepb.gov.cn/hjgl/haqyfs/fshjgl/t20051108_18954.htm

二、广东省环境科学研究院

业务范围：交通运输、输变电及广电通讯、核工业类环境影响报告书和特殊项目环境影响报告表评价范围等

联系人：温主任

联系电话：（020）83325821，13316180348

联系人：徐旭东

联系电话：020-83329782，13751740114

以上信息来自广东省环境科学研究院公众服务网：

http://www.gdaes.gov.cn/fushe/intr.aspx

附件（2）

辐射工作安全责任书

为防治放射性污染，保护环境，保障人体健康，落实辐射工作安全责任，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》有关规定，(涉源单位名称)承诺：。

一、法定代表人或负责人（人名）为辐射工作安全责任人。

二、设置专职机构（机构名称）或指定专人（人名）负责放射性同位素与射线装置的安全和防护工作。

三、在许可规定的范围内从事辐射工作。

四、建全安全、保安和防护管理规章制度，制定辐射事故应急方案，并采取措施防止辐射事故的发生。一旦发生事故将立即报告当地环保部门。

五、建立放射性同位素的档案，并定期清点。

六、指定专人（人名）负责放射性同位素保管工作。放射性同位素单独存放，不与易燃、易爆、腐蚀性等物品混存。确保贮存场所具有效防火、防水、防盗、防丢失、防泄漏的安全措施。贮存、领取、使用、归还放射性同位素时及时进行登记、检查，做到账物相符。

七、保证其辐射工作场所安全、防护和污染防治设施符合国家有关要求，并确保这些设施正常运行。

八、发生任何涉及放射性同位素的转让、购买行为时，在规定时间内办理备案登记手续。

九、在运输或委托其他单位运输放射性同位素时，遵守有关法律法规，制定突发事件的应急方案，并有专人押运。

十、按有关规定妥善处置放射性废物或及时送城市放射性废物库贮存。

十一、对本单位辐射工作人员进行有关法律、法规、规章、专业技术、安全防护和应急响应等知识的培训教育，持证上岗。

十二、每年对本单位辐射工作安全与防护状况进行一次自我安全评估，安全评估报告将对存在的安全隐患提出整改方案，安全评估报告报省级环保部门备案。

十三、建立辐射工作人员健康和个人剂量档案。

十四、认真履行上述责任，如有违反，造成不良后果的，将依法承担有关法律及经济责任。

单  位：         (公章)

法定代表人：

负责人：

联系人：

电  话：

日  期：

附件（3）

放射源事故应急和报告制度

- 发生放射源丢失、被盗、发生放射事故或者有证据证明危害状态可能导致放射事故发生时，应暂停生产；

- 发生或者发现放射事故的单位和个人，必须立即向公安部门（110）、卫生行政部门（112）和环境保护行政主管部门（电话12369或15918000666）报告；

- 发生人体受超剂量照射事故时，事故单位应当迅速安排受照人员接受医学检查或者在指定的医疗机构治疗，同时对危险源采取应急安全处理措施。

- 发生工作场所放射性同位素污染事故时，事故单位应当：

  - 立即撤离有关工作人员，封锁现场；切断一切可能扩大污染范围的环节，迅速开展检测，严防对食物、畜禽及水源的污染。

  - 对可能受放射性同位素污染或者放射损伤的人员，立即采取暂时隔离和应急急救措施，在采取有效个人安全防护措施的情况下组织人员彻底清除污染并根据需要实施其他医学救治及处理措施。

  - 污染现场尚未达到安全水平以前，不得拆除封锁；

5．发生放射事故的单位，必须积极配合公安部门、卫生行政部门和环境保护行政主管部门对事故的调查，做好善后处理工作；

6．企业负责人姓名              、联系电话                 。

附件（4）

放射源人员安全、培训制度

- 认真贯彻执行《中华人民共和国放射性污染法》和《中华人民共和国职业病防治法》，主动接受并积极配合环境行政主管部门、公安部门、卫生行政部门开展监督、监测工作；

- 建立单位统一的放射安全管理组织，设有专职防护责任人，并有效地开展放射管理工作；每半年至少对放射源、放射装置及放射工作场所进行一次安全防护检查、记录；每年进行放射安全总结并报环境保护行政主管部门。

- 按照国家和省的有关规定，及时办理“辐射工作安全许可证”的申请、换发、核查、变更、注销等手续；不准超过许可范围。

- 新建、改建、扩建放射工作场所时，必须按照建设项目管理“三同时”规定办理；

- 组织放射工作人员按时接受个人剂量检测、放射防护知识培训，并做好就业前及就业后体检的组织工作；

- 建立、健全放射管理档案，加强自主管理；

- 放射源丢失、被盗或发生放射事故时，必须立即报告公安部门、卫生行政部门和环境保护部门。

附件（5）

放射源管理制度

- 从事放射工作单位的负责人，应当采取有效的措施使本单位的放射防护工作符合国家有关规定和标准；

- 必须制定放射安全操作规程及设备定期检查与维护制度；

- 设置放射防护管理机构或者组织，配备专职放射防护管理人员，建立放射工作管理档案；

- 放射同位素不得与易燃、易爆、腐蚀性物品同库贮存，贮存场所应当采取有效的防护措施，并安装相应的报警装置；

- 组织本单位放射性工作人员接受放射防护法律、法规、专业知识培训。

- 必须将废弃的放射性同位素交由有资质的单位予以收贮。

附件（6）

放射源使用程序

- 放射源必须由环境保护行政主管部门、公安部门、卫生行政部门进行安全检查，批准、核发《辐射安全许可证》方可购置和使用；

- 操作人员和维护人员必须经辐射安全培训后方可上岗，上岗前进行必要的考核；

- 操作人员和维护人员必须定期进行健康检查，合格后上岗；

- 操作人员不得撤除和移动放射源；

- 维护人员在必需检修放射源时，注意时间、距离和屏蔽防护，聘请有经验的人员指导、选择合理的操作方案；

- 放射源由维护负责人、操作负责人和保卫负责人管理，不得随意拆除；

- 放射源被盗、丢失或者发生放射事故，必须保护好现场并立即报告公安部门、卫生行政部门、环境保护行政主管部门进行处理；

- 放射源退役时报环境保护行政主管部门、公安、卫生行政主管部门注销，并交有资质的单位进行收贮；

附件（7）

辐射安全许可证现场检查事项

  - 防盗措施。这主要有视频监控系统、报警仪、安全连锁等；

  - 辐射防护制度是否健全并上墙；要求上墙的制度有：放射性事故应急和报告制度、放射工作人员管理制度、放射源使用程序制度、放射源人员安全培训制度；所有的制度都必须用镜框装好，并放置在放射源附近的墙上。

  - 使用放射源地点是否有辐射安全警示牌；

  - 放射源暂存库或设备；放射性同位素应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并指定专人负责保管；这里一般要求辐射防护管理机构的负责人保管；注意加锁防盗。同时，在仓库贴上必要的警示标志。

  - 落实交接班记录和使用明细登记表，要求放射性工作管理人员

每天至少巡查3次；

  - 防护措施：现场工作人员是否佩戴个人剂量计；其他防护设施、设备。

  - 了解辐射安全管理人员及工作人员的培训证、组织情况。

  - 放射源涉源单位必须建立和完善放射源档案。放射源档案的要

求见附件（8）。

  - 检查人员要求的其他事项。

附件（8）

放射源涉源单位档案管理

（1）营业执照；

（2）单位法人代码证、法人身份证；

（3）建设项目环境影响评价文件（包括建设项目环保审批资料及其环评文件、辐射环境影响评价文件及其批复意见）；

（4）辐射工作人员健康和个人剂量档案；

（5）辐射管理组织机构及人员名单；

（6）辐射工作安全责任书；

（7）辐射安全责任人任命书；

（8）放射源回收协议；

（9）辐射工作人员培训证书；

（10）放射源使用程序、放射源管理制度、放射源事故应急和报告制度、放射源工作人员安全和培训制度；

（11）核素种类、数量、活度生产厂家等相关资料;

(12)辐射安全许可证正、副本；

（13）辐射安全工作企业年度总结报告；

（14）放射源准购批件；

（15）环保设施竣工验收文件。资料除原件外必须每份加盖公章。

其中，第（4）项由佛山市职业病防治所办理，地址：禅城区普君路105号，联系电话：83372137。

附件（9）

放射源生产设备管理台帐

单位：

| 日期 | 开机时间 | 设备名称 | 设备情况 | 关机时间 | 使用人签名 | 其他情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 闲置 （打“√”或“×”） | 维修 （打“√”或“×”） | 负责人签名 |

附件（10）

南海区辐射安全和防护状况年度评估报告表

（_     ___年度Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源和Ⅲ类射线装置年度评估用表）

填报单位（盖章）：                                         法定代表人（签名）：

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 应用类型 |  | 密封放射源类 □ 非密封放射源类 □ 射线装置类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射安全许可证 |  | 已领卫生许可证□ 已领环保许可证□ 无许可证□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）放射性同位素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素名称 | 出厂日期 |  |  | 出厂活度 |  | 放射源类别 |  |  | 放射源编码（12位） |  |  | 安装或贮存位置 |
| （二）射线装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装置名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 参数 |  | 用途 | 工作场所 |
| （三）非密封放射源工作场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素名称 |  |  | 工作场所名称 |  |  | 出厂总活度（Bq） |  |  | 工作场所等级 |  | 最大日等效操作量（Bq） | 最大年等效操作量（Bq） |
| 二、规章制度执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已制定的制度名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理制度落实情况 |  |  |  |  | 落实 □ 部分落实 □ 未落实 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射工作人员培训情况 |  |  |  |  | 总数 人，其中取得卫生培训证 人，取得环保培训证 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人剂量管理档案 |  |  |  |  | 健全 □ 不健全 □ 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安全和防护的措施和设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理台帐制度 |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行记录情况 |  |  |  |  | 完整 □ 不健全 □ 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全联锁装置 |  |  |  |  | 共有 套， 有效 套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏蔽状况 |  |  |  |  | 良好 □ 不合理 □ 主要问题是： 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射源贮存库 |  |  |  |  | 独立 □ 不独立 □ 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业规范情况 |  |  |  |  | 规范 □ 一般 □ 不规范 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范设施 |  |  |  |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  | 布局 |  | 合 理 □ 不合理 □ |  |
| 辐射警示标志 |  |  |  |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  | 通风 |  | 良 好 □ 差 □ |  |
| 警示灯或说明 |  |  |  |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  | 表面 |  | 有污染 □ 无污染 □ |  |
| 视像监控设施 |  |  |  |  | 有 □ 无 □ 24小时使用□ 不正常使用□ |  |  |  |  | 地线报警装置 |  | 有 □ 无 □ 24小时使用□ 不正常使用□ |  |
| 四、放射性废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废放射源数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贮存情况 |  | 已放入独立贮源室□ 无放入独立贮源室□ |  |
| 废物性状、重量 |  |  | 性状 |  | 固态□ | 气态□ |  | 液态□ |  | 贮存情况 |  | 独立贮存□ 无独立贮存□ |  |
|  |  |  | 重量 (公斤) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(上表由企业采用A4规格纸复印或登录到佛山市南海区环境保护局网址：http//huanbao.nanhai.gov.cn/web/index.do下载，填一式两份，企业自存一份，上报区环保局污控科一份)